## Лист1
Наименование | Технические характеристики | В наличии, шт.
Амперметры |  | 14
Д5 - Амперметры |  | 2
Д5017 | 0,1 А; 0,2 А; 0,5 А; 1 А; 2,5 А; 5 А; 10 А; 20 А, 0,2 | 2
Микроамперметры |  | 4
Ф-195 | 0 - 500 нА, 0 - 100 мкА, 0 - 1 мВ | 4
Миллиамперметры |  | 3
Д5054/5, Д5054/6 | 25 мА; 50 мА, 0,1 | 3
Э5 - Амперметры |  | 5
Э514 | 1 А; 2 А; 2,5 А; 5 А; 10 А | 3
Э525 | 0,5 А; 1 А | 2
Анализаторы спектра |  | 13
С4 - Анализаторы спектра |  | 8
С4-27 | 0,01 - 39,6 ГГц, 0,1 - 80 МГц, 1, 3 - 70, 300 кГц | 1
С4-28 | 0,01 - 39,6 ГГц; Рпотр: не более 200 В·А | 1
С4-48 | 10 Гц - 60 кГц, Рпотр: 16 В·А | 1
С4-60: Я40-0830 с бл. Я4С54, Я4С59, Я4С60 | 0,01 - 39,6 ГГц; 0,05 - 2000 МГц; 1000 - 300000 Гц | 3
СК4-72/2 | 0,05 кГц - 20 кГц, 80 нВ - 80 мВ | 1
СК4-74 | 300 Гц - 300 МГц, 20 Гц - 150 МГц, 3 Гц - 300 кГц, Рпотр: 200 В·А | 1
СК4 - Анализаторы спектра |  | 5
СК4-56 | 10 Гц - 60 кГц; до 300 МГц - с внутренним генератором | 2
СК4-58 | 0,4 кГц - 600 кГц; 80 нВ - 80 мВ; 0 - 200кГц, 10 - 3000 Гц; Rвх: 50, 600, 105 Ом; Рпотр: 250 В·А | 2
СК4-79/2 | 0,05 кГц - 20 кГц; ±1%; | 1
Вольтметры |  | 65
В7 - Аналоговые |  | 7
В7-17 | 30 мВ - 300 В (1000); 50 В - 300 В переменн; 20 Гц - 1 ГГц; 10 Ом - 1000 Мом | 2
В7-26 | 30 мВ - 300 В (1000), 200 мВ - 300 В переменн, 20 кГц - 1000 МГц | 5
В7 - Цифровые |  | 34
В7-22 | 0,1 мВ - 1000 В, 1 мВ - 200 В, 45 Гц - 1·10⁵ Гц | 8
В7-23 | 10 мкВ - 1000 В, ±(0,02+0,02RUk¦U), 0,01 Ом - 10 Мом, ±(0,03+0,03Rk¦¦R) | 18
В7-30 | 10⁻⁴ - 10 В (0,1 мВ - 10 В), 10⁻¹⁵ - 10⁻⁷ А, 10⁶ - 10¹⁸ Ом, 10⁻¹⁵ - 10⁻⁹ Кл | 3
В7-34 | 0,1 В - 1 В - 10 В - 100 В - 1000 В, 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000 - 10000 кОм | 1
В7-40/4 | 0,01 мВ - 1000 В, 2 мВ - 500 В, 0,01 мкА - 2000 мА, 2 мкА - 2000 мА, 0,01 Ом - 20 Мом | 4
ВК7 - Аналоговые |  | 4
ВК7-9 | Uпост: 0,1 - 500 В; Uпер: 0,3 - 1000 В; 20 Гц - 700 МГц; R: 10 Ом - 1000 МОм | 4
Вольтамперметры |  | 2
Ф5263+Ф5051 | 0,2 - 1 мВ; 0,6 - 3 мВ; 2 - 10 мВ; 6 - 30 мВ; 20 - 100 мВ; 60 - 300 мВ; 0,2 - 1 В; 0,6 - 3 В; 2 - 10 В; 6 - 30 В; 20 - 100 В; 60 - 300 В | 2
Д5 - Аналоговые |  | 2
Д5015/2 | Класс точности - 0,2, 75 В; 150 В; 300 В; 600В | 2
Микровольтметры |  | 2
В7-29 | 20 мкВ - 1 В, 10⁻¹⁷ А - 10⁻¹³ А | 2
Милливольтметры |  | 11
В3-38 | 20 Гц - 5 МГц, 300 мВ - 300 В, 2,5% - 6% | 2
В3-43 | 3 мВ - 300 В, 10 кГц - 1000 МГц (с пробником), 100 кГц - 300 МГц (с делителем) | 2
В3-52/1 | 10 Гц - 1 ГГц, 1 мВ - 300 В, 2% - 5% | 2
В7-38 | 10 мкВ - 1000 В, 10 мкВ - 300 В, 10 нА - 2 А, 10 мОм - 20 Мом | 5
С5 - Аналоговые |  | 3
С50 | 150В, 0,5, 2 МГц | 2
С506 | 1×106 – 2,5×106 Гц, 0,5 | 1
Генераторы |  | 66
Г3 - Низкочастотные |  | 23
Г3-102 | 20 Гц - 200 кГц (4 поддиапазона). 7,75 В (погрешность установки ±4%) | 10
Г3-112 | 10 Гц - 10 МГц (6 поддиапазонов). 5 В (на нагрузке 50 Ом) | 1
Г3-112/1 | 10 Гц - 10 МГц (6 поддиапазонов), 5 В (на нагрузке 50 Ом), 0 - 70 дБ с дискретностью 10 дБ | 5
Г3-118 | 10 Гц - 200 кГц (5 поддиапазонов), 10 В (на нагрузке 600 Ом), ±1,5% | 7
Г4 - Высокочастотные |  | 30
Г4-102, А | 0,1 МГц - 50 МГц | 4
Г4-106 | 0,01 МГц - 12,5 МГц | 2
Г4-114 | 16,65 - 25,8 ГГц | 2
Г4-115 | 25,8 - 37,5 ГГц | 3
Г4-117 | 20 Гц - 10 МГц | 4
Г4-141 | 37,5 - 53,57 ГГц | 4
Г4-142 | 53,57 - 78,33 ГГц | 2
Г4-151 | 1 - 512 МГц, 1·10⁻⁷/50, 75 Ом | 4
Г4-161/1 | 129,2 - 142,8 ГГц, ±0,3% | 1
Г4-80 | 2,56 - 4,0 ГГц | 1
Г4-81 | 5,6 - 7,5 ГГц | 1
Г4-82 | 5,6 - 7,5 ГГц | 2
Г5 - Генераторы импульсов |  | 13
Г5-53 | 0,3 мкс - 1 с, 10 В/50 Ом | 2
Г5-54 | 0,1 мкс - 1 мс; 0,01 - 100 кГц; 0,5 мВ - 50 В, 500 Ом | 2
Г5-56 | 0,01 мкс - 1 с; 1 Гц - 10 МГц; 10 В, 50 Ом | 2
Г5-60 | 0,05 мкс - 1 с; 0,01 Гц - 10 МГц; 0,001 В - 10 В/ 50 Ом | 3
Г5-72 | 0,105 мкс - 1 с; 1 Гц - 10 МГц; 10 В/ 50 Ом | 2
Г5-78 | 1 нс - 500 мкс; 1 кГц - 5000 МГц; 0,5 - 5 В | 2
Измерители LCR / RLC |  | 26
Е7 - Измерители RLC |  | 26
Е7-10 | от 0,01 пФ до 100 мкФ, от 0,1 мкГн до 1000 Гн, от 0,001 Ом до 10 Мом, от 0,1 нСм до 1 См. | 1
Е7-11 | от 0,1 пФ до 10 мкФ, от 1 мкГн до 100 Гн, от 0,01 Ом до 1 Мом, от 10 нСм до 100 мСм. | 2
Е7-12 | от 0,001 нФ до 100 нкФ, от 10 пГн до 1 мГн, от 0,1 мОм до 1 кОм, от 0,01 мкСм до 1 См. tg δ, Q | 10
Е7-15 | от 0,1 пФ до 20 мФ, от 0,1 мГн до 16 кГн, от 1 мОм до 2 0МОм, 100 Гц, 1 кГц | 1
Е7-4 | 100 Гц, 1000 Гц, 0,1 Ом - 10000 Ом | 1
Е7-5А | 11 кГц до 1,55 МГц - от 50 нГн до 0,1 Гн., 300 кГц до 700 кГц - от 1 пФ до 5 нФ | 1
Е7-8 | от 0,01 пФ до 100 мкФ, от 0,1 мкГн до 1000 Гн, от 0,001 Ом до 10 Мом, от 0,1 нСм до 1 См, tg δ 1-10⁻⁴-1 | 1
| от 0,01 пФ до 100 мкФ, от 0,1 мкГн до 1000 Гн, от 0,001 Ом до 10 Мом, от 0,1 нСм до 1 См, tg δ 1-10⁻⁴-1 | 9
Измерители АЧХ |  | 12
Х1 |  | 12
Х1-42, Х1-43 | 0,5 - 1250 МГц (два поддиапазона: 0,5-610 МГц и 610-1250 МГц), 3 мВт, ±0,4 дБ (до 30 МГц) и ±0,6 дБ (свыше 30 МГц) | 4
Х1-46 | 0,02 - 200 кГц (два поддиапазона: 0,02-30 кГц и 1-200 кГц), ±(3х10⁻⁷ + 0,05 f) Гц | 1
Х1-47 | 1 МГц - 250 МГц, ± (10-3ƒ+0,2Δƒ) Гц (с помощью частотных меток 1 МГц и 10 МГц) | 1
Х1-50 | 0,36 - 1002 МГц (три поддиапазона); Полоса качания частоты: в узкополосном режиме 0,5 - 20 МГц; Частотные метки: через 1 и 10 МГц | 3
Х1-53 | 0,02 - 200 кГц (два поддиапазона), ±(10⁻⁴ƒ + 0,02δƒ) Гц | 1
Х1-54 | 0,1 - 150 МГц (два поддиапазона: 0,1 - 5,7 и 5,6 - 150 МГц). Частота качания: от 1,5 кГц до всего поддиапазона | 2
Измерители емкости |  | 3
Е8 |  | 3
Е8-4 | 0,03 пФ-15,99 мкФ, tg δ 5·10⁻⁴ - 999·10⁻⁴ | 3
Калибраторы и источники |  | 71
Б5 - Источники питания |  | 54
Б5-46 | U= (0,01 - 9,99) В, (±0,5%Uуст.+0,1%Umax) В, I=(0,01 - 4,99) А, (±1,0%уст.+0,2%Imax) А | 14
Б5-47 | U= (0,1 - 29,99) В, (±0,5%Uуст.+0,1%Umax) В, I=(0,01 - 2,99) А, (±1,0%уст.+0,2%Imax) А | 20
Б5-48 | U= (0,1 - 49,99) В, (±0,5%Uуст.+0,1%Umax) В, I=(0,01 - 1,99) А, (±1,0%уст.+0,2%Imax) А | 20
В1 - Приборы поверки вольтметров |  | 15
В1-12 | 0,1 мкВ - 1000 В, ±(0,0008%-0,05%) относ. ЭДС, ±(0,0005%-0,01%) с учетом ЭДС, 1 нА - 0,1 А, ±(0,15%-0,025%) | 5
В1-13 | 10 мкВ - 1000 В, ±(0,01-0,005%) относ. ЭДС, ±(0,006%-0,01%) с учетом ЭДС, 1 нА - 0,1 А, ±0,15% | 6
В1-18, 18/1 | 10 мкВ - 1000 В, ±(0,01-0,005%) относ. ЭДС, ±(0,006%-0,01%) с учетом ЭДС, 1 нА - 0,1 А, ±0,15% | 1
В1-9 | 100 мкВ-100 В, 20 Гц-100 кГц, 100-1000 В, 20-100 Гц, от ±0,02% до ±0,1% | 3
Калибраторы сопротивления и тока |  | 2
Калибратор больших R и I |  | 2
Меры электрических величин / Магазины |  | 195
Р30 - Меры электрического сопротивления |  | 50
Р3030 | 1 кОм, кл. 0,002 | 15
| 1 Ом, кл. 0,002 | 4
| 10 кОм, кл. 0,002 | 13
| 10 Ом, кл. 0,002 | 3
| 100 кОм, кл. 0,002 | 5
| 100 Ом, кл. 0,002 | 10
Р33 - Катушки электрического сопротивления |  | 13
Р331 | 1 000 Ом | 3
| 10 000 Ом | 10
Р40 - Меры электрического сопротивления |  | 95
Р4011 | 1 МОм | 6
Р4013 | 10 МОм | 20
Р4016 | 1 МОм, кл. 0,005 | 5
Р4017 | 10 МОм, кл. 0,005 | 4
Р4023 | 10 МОм, кл. 0,005 | 40
Р4033 | 100 МОм, кл. 0,005 | 20
Р48 - Магазины сопротивлений |  | 6
Р4831 | 0,002 Ом - 110 кОм, кл. 0,02/2 | 3
Р4833 | Магазин: 0 - 1111,10 Ом; кл. 0,02/15·10-4; Мост: 10-4·10-6 Ом; кл. 0,1; Потенциометр: 0 - 111,10 мВ; кл. 0,05 | 3
Х4 - Нормальные элементы |  | 31
Х480 | ЭДС: 1,018540 - 1,018730 В | 16
Х482 | 10 мкА в год | 15
Омметры |  | 5
В6 - Миллиомметры |  | 1
В6-15 | 100 Ом, 45мВ ±10%, 78 Гц | 1
Е6 - Тераомметры |  | 2
Е6-13А | 10 - 1014, 2,5%-6%, U 10-100 В | 1
| 10 - 1014, 2,5%-6%, U 10-100 В | 1
Ф - Мегаомметры |  | 2
Ф-4101 | 100 В, 500 В, 1000 В | 2
Оптические и механические приборы |  | 15
Автокаллиматоры универсальные |  | 1
АК-05У |  | 1
Мановакууметры |  | 1
МВР-2,5 | 0,25 Мпа | 1
Манометры |  | 4
МКВ-250 | 2500 Па | 1
МП-600 | 0,2 - 60 Мпа | 1
МП-60М | МПА (кгс/см2) - 6 (60) | 1
МПП-60 | 0,02 - 6 Мпа | 1
Микроскопы универсальные |  | 1
УИМ-23 | 0 - 200 мм; 0- 100 мм; 0 - 360°, 0,001 мм | 1
Оптиметры |  | 1
ИКГ-3 | 0 - 500 мм, ±0,1 мм, 0,001 мм, 10 кг | 1
Оптические делительные головки |  | 1
ОДГ-30 | Ø 44, 20', 3", 5", 10", 30" | 1
Оптические линейки |  | 1
ИС-36М | 200 - 1600 мм, 0,001 мм, ±(0,001+0,01h, 1982 г. | 1
Тестеры на разрывное усилие |  | 5
Т-403 |  | 5
Осциллографы |  | 50
Малогабаритные |  | 2
С1-68 | 0-1 МГц, 2 мВ/дел-20 В/дел, Время нарастания ПХ: 35 нс; 40 В·А | 2
Мультиметры |  | 3
С1-112 | 0 - 10 МГц, 5мВ/дел, Мультиметр: Uпост до 1000В, R до 2,5 Мом | 2
С1-112А | 0 - 20 МГц, 5 мВ/дел, Время нарастания 27 нс | 1
Полевые |  | 14
С1-114 | 0 - 50 МГц; Время нарастания: 7 нс; Коэффициент отклонения: 5 мВ/дел - 5 В/дел; 2 канала | 4
С1-114/1 | 0-50 МГц | 3
С1-117 | 0 - 15 МГц, 100 мкВ/дел | 4
С1-82 | Полоса пропускания: 0 - 10 МГц, Коэффициент отклонения: 1 мВ/дел - 5 В/дел, Время нарастания ПХ: 35 нс | 3
С болоком выбора строки для ТВ |  | 1
С1-81 | Телевиз. осцилл.: 0 - 20 МГц (до 80 МГц по некоторым данным), Коэффициент отклонения: 10 мВ/дел - 5 В/дел. | 1
С усилителем |  | 2
С1-70 | Полоса пропускания: 0-50 МГц, Чувствительность: 10 мкВ/дел - 500 В/дел, Время нарастания: 7 нс; 2 канала | 2
С1 - Аналоговые |  | 21
С1-65, С1-65А | 0-50 МГц, 5 мВ/дел - 10 В/дел, 0,01 мкс - 50 мс/дел, 7-10 нс, 1МОм/30пФ | 12
С1-75 | 0-250 МГц, 1,5 нс, 10 мВ/дел - 1 В/дел | 2
С1-76 | Полоса пропускания: 0 - 50 МГц, Коэффициент отклонения: 2 мВ/дел - 20 В/дел, Время нарастания: 7 нс | 7
С1 - Широкополосные |  | 2
С1-108 | 0 - 350 МГц, 1 нс, 10 мВ/дел - 1 В/дел, 1 канал | 2
С8 - Запоминающие |  | 2
С8-13 | 3500 МГц, 10 мкВ - 500 В | 1
С8-17 | 0 - 1 МГц; 350 нс; 1 мВ/дел - 5 В/дел | 1
С9 - Запоминающие |  | 1
С9-8 | 0 - 20 МГц | 1
Стробоскопические |  | 2
С7-16 | 0 - 800 МГц; 450 нс; 2 - 200 мВ/дел; 2 канала | 1
С9-9 | 0 - 18 ГГц; 2 - 200 мВ/дел | 1
Приборы контроля параметров среды |  | 25
Виброметры |  | 1
ВМ-1 |  | 1
Гигрометры |  | 4
Волна 2М | Кислорода - до 40%, углекислого газа - до 3%, водорода - до 2%, азота - остальное. Абсолютная погрешность Т2% | 4
Датчики к виброметру |  | 3
Роботрон |  | 3
Люксметры |  | 4
Ю116 | 5 - 30; 17 - 100. Без насадок, с открытым фотоэлементом 1 | 4
Термометры сопротивления |  | 11
ТСПН-5В | 0…+160°С, 2°С, 160, 103 мм, 20±1/7,5±0,5, ртуть | 11
Шумомеры |  | 2
ВШВ-003 | 1 Гц - 10000 Гц; 2 Гц - 18000 Гц | 1
ГДР |  | 1
Прочие |  | 9
Мосты |  | 1
Р5079 |  | 1
Оборудование рабочего места |  | 5
ВС-24 | 1984 г. | 1
| 2008 г. | 4
Термостаты |  | 1
ТВ-1М |  | 1
Фильтры радиочастот |  | 2
Ф1 | 0 - 10 МГц | 2
Прочие электроизмерительные приборы |  | 21
Ампервольтметры |  | 4
АВО-5М13 | 0 - 12 А; 3 Ом - 3 МОм; 0 - 600 В; ±4% | 4
Ваттметры |  | 2
Д5016/1 | 0В; 75 В; 150 В; 300 В; 450 В; 600В, 5 А; 10А, 150 - 6000 Вт | 2
Делители напряжения постоянного тока |  | 3
Делитель напряжения постоянного тока | 10:1; 100:1; 1000:1; 0,005% | 3
Комплекты преобразователей напряжения |  | 3
ПНТЭ-6А | 20 Гц - 30 МГц | 3
Мостовые установки |  | 2
У-358 | 1000 В, 10 А | 1
У-401 | 105 Ом - 108 Ом | 1
С6 - Измерители нелинейных искажений |  | 1
С6-7 | 20 Гц - 200 кГц; 20 Гц - 1 МГц; Рпотр: 50 В·А | 1
ФК2 - Измерители разности фаз и отношения уровней |  | 1
ФК2-29 | 0,1 МГц - 1000 МГц, от 0° до 180° и от 0° до -180° | 1
Ц4 - Электроизмерительные приборы |  | 5
Ц4360 | 1000 В, 2,5 А, 100 Мом | 5
Частотомеры |  | 14
Частотомеры электронно-счетные |  | 14
Ч3-38 | 0 - 50 МГц, 50 - 200 МГц | 2
Ч3-57 | 10 Гц - 18 ГГц | 1
| Без счетчика 0.1 Гц … 100 МГц, 0.01 Гц … 1 МГц | 1
Ч3-58 | 10 Гц - 18 ГГц | 1
Ч3-63 | 0,1 Гц – 1000 МГц, 0,1 мкс – 10⁴ с | 8
Ч3-67 | 0,1 - 100 МГц | 1